## V.Zestaw rzecz-fin
ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI
| Zakres rzeczowy | jedn. miary | ilość (liczba) | Całkowite ogółem | Koszty kwalifiko-walne | Uwagi/ uzasadnienie
I | Koszty inwestycyjne (Ki)
A* | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skęczniewie
1 | Budowa nowej przepompowni ścieków z wyposażeniem | kpl. | 1
2 | Budowa zbiornika retencyjnego ścieków mechanicznie oczyszczonych | kpl. | 1
3 | Budowa budynku oczyszczalni mechanicznej z wysokosprawnym sitopiaskownikiem zintegrowanym z odtłuszczaczem | kpl. | 1
4 | Budowa sekwencyjnego reaktora biologicznego w konstrukcji żelbetowej C35/45 zintegrowanego z selektorem z wyposażeniem: ruszt napowietrzający, mieszadła zatapialne, sonda tlenowa, sonda gęstości osadu, przykrycie reaktora, pomost roboczy, schody | kpl. | 1
5 | Budowa grawitacyjnego zagęszczacza osadu w konstrukcji żelbetowej C35/45 z przykryciem z odprowadzaniem wód nadosadowych | kpl. | 1
6 | Modernizacja istniejącego poletka osadowego: wymiana drenażu, warstw filtracyjnych | kpl. | 1
7 | Budowa nowych sieci technologicznych międzyobiektowych wraz z komorami rozdziału i pomiaru ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika | kpl. | 1
8 | Modernizacja istniejącego budynku centralnej sterowni: pomieszczenia dmuchaw-montaż nowych 2 szt.dmuchaw napowietrzających, montaż nowej rozdzialni zasilająco-sterowniczej, modernizacja pomieszczenia socjalnego, wymiana pokrycia dachu, stolarki | kpl. | 1
9 | Modernizacja istniejącego budynku gospodarczego: wymiana stolarki drzwiowej , wymiana pokrycia dachu, wymiana elewacji | kpl. | 1
10 | Montaż instalacji elektrycznych i AKPiA, monitoring obiektu, oświetlenie terenu | kpl. | 1
11 | Likwidacja obiektów zbędnych: przepompowni ścieków, reaktora biologicznego, zbiornika osadu | kpl. | 1
Suma A
B* | Budowa nowej przepompowni ścieków z wyposażeniem wraz z robotami elektrycznymi - wewnętrzne linie zasilające przepompownię ścieków
1** | Budowa nowej przepompowni ścieków z wyposażeniem | kpl. | 1
2 | Roboty elektryczne - wewnętrzne linie zasilające przepompownię ścieków | kpl. | 1
Suma B
C* | Roboty ziemne
1** | Roboty ziemne (wykopy, przekopy) | kpl. | 1
Suma C
D* | Budowa sieci kanalizacyjnej
1** | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym | kpl. | 1
2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie tłocznym | kpl. | 1
Suma D
E* | Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni drogowych
1** | Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni drogowych | kpl. | 1
Suma E
Suma kosztów inwestycyjnych (Ki)
II | Koszty ogólne (Ko)
1 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z oddziaływaniem na środowisko dla oczyszczalni ścieków | kpl. | 1
2 | Rozruch z opracowaniem dokumentacji porozruchowej: analizy ścieków i osadów, sprawozdanie z rozruchu, instrukcja obsługi, szkolenie obsługi | kpl. | 1
3 | Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej | kpl. | 1
4 | Opracowanie dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacją geodezyjną | kpl. | 1
Suma kosztów ogólnych (Ko)
III | Suma kosztów operacji